Ausschreibungstext

RALMO-D-A-2 SD 1500m innen, unten

Die dampfdiffusionsdichte innere, untere Abdichtung von bodentiefen Elementen erfolgt mit RALMO-D-A-2 Folie SD-1500m mit überputzbarer Vlieskaschierung.

Bandbreite:

75mm____100mm___150mm____ andere Breite:____

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch einen Selbstklebestreifen.

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch:

RALMO- Folienkleber MS- Polymer____

oder mit aufkaschierten Butylklebestreifen_____

Bei Butyl ist grundsätzlich für die Verklebung Primer oder Haftkleber einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen.                                                                                    Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €