Ausschreibungstext

RALMO-Top plus Flex außen SD 0,05m

Die luftdichte außere Abdichtung erfolgt umlaufend mit selbstklebender Folie RALMO-Top-plus mit Silikonbeschichtung gegen Schaumhaftung.

Außen SD-0,05m____ mit überputzbarer Vlieskaschierung.

Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ ist zu beachten.

Bandbreite:

75mm____100mm___150mm____ andere Breite:____

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch einen Selbstklebestreifen.

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch: 
RALMO-Top Selbstklebung

gleichseitig_____

wechselseitig____

Zutreffendes bitte ankreuzen.                                                                                               Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €