Ausschreibungstext

RALMO-R3-window plus

Die obere und seitliche Abdichtung innen, außen und die Wärmedämmung zum Baukörper, erfolgt mit RALMO-R3-window plus Multiband.

Vorkomprimiertes Multifunktionsband

-      Fugendurchlasskoeffizient (a-Wert) a < 0,1 m3 / [h·m·(daPa)n]

- Schlagregendichtheit DIN 18542 BG 1 ≥1000 Pa

-     Baustoffklasse B1

-     Fugenschalldämmung ift-Richtlinie R ST, w = 59 dB

-	Wärmeleitfähigkeit bei Bandbreite 75 mm 0,046 W/(m·K) U-Wert = 0,56 W/(m2·K)

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €