Ausschreibungstext

RALMO-R3-Kombiband

Die komplette Abdichtung innen, außen und die Wärmedämmung zum Baukörper, erfolgt mit RALMO-R3-Kombiband.

Vorkomprimiertes Multifunktionsband das über die gesamte Rahmenbreite

- wärmedämmend ist ƛ  ≤ 0,0428 W/m*K,

- innen luftdicht an ≤ 0,1 entspricht BGR

- außen schlagregensicher bis 600 Pa entspricht BG1.

- Farbe grau innen/ schwarz außen.

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €