Ausschreibungstext

RALMO-Flex außen

Die schlagregensichere äußere Abdichtung erfolgt umlaufend mit RALMO-Flex außen mit überputzbarer Vlieskaschierung. Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ ist zu beachten.

Bandbreite:

75mm____100mm___150mm____ andere Breite:____

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch einen Selbstklebestreifen.

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch:

RALMO-Folienkleber MS- Polymer____

RALMO-Folienkleber Standard____

oder mit aufkaschierten Butylklebestreifen_____

Bei Butyl ist grundsätzlich für die Verklebung Primer oder Haftkleber einzusetzen.

Zutreffendes bitte ankreuzen.                                                                                    Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €