Ausschreibungstext

Die äußere untere Abdichtung erfolgt umlaufend mit RALMO-Top Fensterdichtband selbstklebend.

RALMO-Top______ RALMO-Top plus______selbstklebend auf:

RALMO-Flex außen SD 0,05m

RALMO-Double (Vario Folie) _____

Bandbreite:   70mm____100mm___120mm____ andere Breite:____

Die Befestigung am Bauteil erfolgt durch Selbstklebestreifen.

Die Befestigung zur Wand erfolgt durch RALMO-Top selbstklebend:

Die Richtlinien des Bundesverbandes der Gipsindustrie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ ist zu beachten.

Zutreffendes bitte ankreuzen.

Die Materialeigenschaften sind durch Prüfzeugnisse zu belegen.

Menge    Einheit   Einzelpreis    Gesamtpreis

______    lfm         ________€        _______ €